河北体育学院

防火巡查、检查制度

高校是人才荟萃、知识汇集之地，更是万千学子生活学习的家园。保障学院消防安全，事关师生生命财产安全，是安全工作的重中之重。防火工作，关键在于“防”，核心在于“实”，精髓在于“恒”。建立并严格执行一套科学、严谨、高效的防火巡查与检查制度，是从源头上杜绝火患、筑牢校园安全防线的生命线。

一、 指导思想与基本原则

本制度立足于“预防为主、防消结合”的总体方针，秉持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的属地管理原则，旨在构建一个责任明晰、运作规范、反应迅速、覆盖全面的火灾防控网络。

二、责任分工

1.安全工作处专业检查：安全工作处组织专职防火干部，配备必要设备，进行定期（如每季度全面覆盖一次）与不定期（如重要节点、专项治理）的专业防火检查。检查内容深度聚焦固定消防设施（报警、喷淋、防排烟、灭火器等）的完好有效性、安全疏散通道的畅通性、消防控制室的值班合规性、重点部位的特殊防范措施等。

2.单位日常巡查：各单位（部门）消防安全管理员须组织力量，进行每周至少一次的日常防火巡查。巡查应覆盖本单位所有管辖区域，重点查看用火用电安全、危险品管理、杂物堆放、应急照明和指示标志等状况。

3.场所每日自查：各场所直接责任人须履行每日下班或离岗前的自查义务，做到“人走电断”，消除遗留火种，确保本岗位无瞬时火患。

三、巡查检查内容要点

1.查设备，更要查“机制”：不仅检查灭火器是否在位、压力是否达标，更要思考其配置类型与场所火灾类别的匹配度、数量与保护面积的充足性、取用路径的合理性。检查消防报警系统，不仅要测试探头功能，还要评估其覆盖是否存在盲区，报警流程是否高效闭环。

2.查通道，更要查“习惯”：不仅确保疏散通道、安全出口此刻畅通，更要分析造成堵塞的深层原因（如设计缺陷、管理疏漏、师生习惯），协同相关部门从规划、管理、宣传教育等多维度寻求长效解决之道，扭转“整治-反弹-再整治”的循环。

3.查用电，更要查“规范”：不仅查看有无违章电器，更要深究电气线路的敷设是否规范、负载是否超限、插排是否合格且未串接使用。特别要关注实验室、数据中心等大功率用电密集区域的电气安全生命周期管理。

4.查管理，更要查“意识”：检查各项消防安全管理制度、应急预案是否健全且具有可操作性；检查师生员工的消防安全培训、演练是否落到实处、深入人心，是否具备了基本的“四个能力”（检查消除火灾隐患、扑救初起火灾、组织疏散逃生、消防宣传教育）。

四、隐患处理与闭环管理

发现隐患是起点，消除隐患是目的。必须建立严格的“发现-登记-报告-整改-反馈-销案”闭环管理机制。

1.即时处置：对可立即整改的隐患，如疏散通道临时堆放物品，巡查检查人员应责令现场立即整改。

2.限期整改：对不能立即整改的隐患，安全工作处应下达《安全整改提示函》《安全整改通知单》，明确责任单位、整改措施和时限。

3.跟踪督办：安全工作处负责对重大隐患或逾期未改的隐患进行跟踪督办，督促完成隐患整改。

五、宣传教育与责任追究

1.宣传教育：持续开展多层次、多渠道的消防安全宣传教育与演练，提升全体师生的安全素养，营造“消防安全、人人有责、人人参与”的学院文化氛围。

2.责任追究：对因责任不落实、措施不到位、排查整改不力而导致发生火情火灾的，将严格按照国家法律法规和学校规定，实行责任倒查，严肃追究相关单位和人员的责任。

六、附则

1.本制度由安全工作处负责解释。

2.本制度自发布之日起施行。

河北体育学院安全工作处

2025年11月10日