河北体育学院火源管理制度

为加强学院消防安全管理，规范火源使用，预防和减少火灾事故发生，保障师生员工生命财产安全，根据相关法律法规，结合学院实际，特制定本制度。

一、本制度所称火源，包括但不限于明火、高温电器、实验用火、施工动火等可能引发火灾的各类点火源。适用于学院内所有场所及各类活动。

二、学院内严禁焚烧杂物、燃放烟花爆竹、使用明火照明或取暖。学生宿舍、图书馆、档案馆、实验室、机房、食堂、会议室、报告厅、教室、仓库等重点防火部位，除特定实验及生活用途外，原则上禁止使用明火。

三、确因教学、科研、生产、生活需要动用明火（如实验、焊接、切割等），须履行审批手续。使用单位须提前向安全工作处申报，明确动火时间、地点、作业内容、安全措施及现场责任人，经现场核查批准后方可进行。动火作业期间必须专人监护，配备足量且有效的消防器材，作业后彻底清理火种，确认安全后方可离开。

四、加强用电安全管理。严禁私拉乱接电线，严禁使用“三无”电器产品、劣质接线板，严禁违章使用电炉、热得快、电熨斗等大功率电器具。电器设备使用后应及时切断电源。各二级单位须定期检查电气线路及设备。

五、学院内举办大型活动需使用焰火、点火装置等特殊火源，主办单位必须提前向安全工作处报备，制定专项应急预案，确保绝对安全。

六、任何单位和个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

七、全体师生员工均有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。发现违规用火行为或火灾隐患，应立即制止或向安全工作处报告。

八、对违反本制度规定的单位和个人，学院将视情节轻重给予相应处理；引发火险、火灾的，依法追究相关责任；构成犯罪的，移送司法机关处理。

本制度自发布之日起施行，由安全工作处负责解释。

河北体育学院安全工作处

2025年11月10日