河北体育学院火灾隐患整改制度

第一章 总则

第一条 为切实加强学院消防安全管理，及时消除火灾隐患，预防和减少火灾事故发生，保障师生员工生命财产安全，维护校园安全稳定，根据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》等法律法规及学院相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称火灾隐患，是指存在于学院内各单位（部门）、场所及活动中的，可能引发火灾或增加火灾危害性的不安全状态及行为。

第三条 本制度适用于学院所有单位（部门）、驻校服务机构及在校师生员工。学院内所有单位和个人均有责任和义务发现、报告和协助整改火灾隐患。

第二章 职责分工

第四条 安全工作处是学院消防安全管理的职能部门，负责：

1.对全院消防安全工作进行监督、检查和指导；

2.组织火灾隐患排查，建立隐患台账，下达《安全整改提示函》《安全整改通知单》；

3.对重大火灾隐患进行上报，并督促责任单位落实防范措施和整改；
    4.对整改情况进行复查和验收。

第五条 各二级单位是本单位消防安全责任主体，负责：
    1.落实本单位日常防火巡查、检查，主动发现并消除火灾隐患；

2.接收并按要求执行安全工作处下达的整改要求，按时报告整改情况；

3.对一时难以整改的隐患，须采取有效措施确保安全，并制定整改计划报安全工作处备案。

第三章 隐患排查与认定

第六条 隐患排查实行日常巡查、定期检查、专项督查相结合。
    1.各单位（部门）须每日进行防火巡查，重点部位每日巡查不少于两次。

2.各单位（部门）每月组织一次全面的防火自查。

3.安全工作处定期组织全院性消防安全大检查，重要节点前开展专项检查。

第七条 发现的火灾隐患，由安全检查人员依据消防技术标准和管理规定进行初步认定，并记录在案。

第四章 整改流程与要求

第八条 对一般火灾隐患，检查人员应责令现场立即整改或限期整改，并对整改情况进行跟踪复查。

第九条 对不能立即整改的火灾隐患，安全工作处应向责任单位下达《安全整改提示函》《安全整改通知单》，明确隐患内容、整改要求、责任人和完成时限。

第十条 责任单位接到通知后，必须立即组织整改，并在规定期限内将整改情况书面回复安全工作处。因故不能按时完成的，须书面说明原因并申请延期，同时落实临时安全措施。

第十一条 对于涉及多部门、整改资金投入大、技术复杂的重大火灾隐患，责任单位应及时报告安全工作处。安全工作处汇总后上报学院决定，列入学院年度整改计划，落实资金和方案，限期解决。

第十二条 安全工作处应在整改期限届满后三个工作日内进行复查，对整改合格的予以销案；对未整改或整改不合格的，应责令继续整改并视情依据学院规定对相关责任人进行处理。

第五章 责任追究

第十三条 对未履行消防安全职责、火灾隐患整改不力、拖延整改或拒绝整改的单位和个人，学院将依据相关规定予以通报批评；导致发生火灾事故的，依法依规追究相关责任人的责任。

第六章 附则

第十四条 本制度由安全工作处负责解释。

第十五条 本制度自发布之日起施行。

河北体育学院安全工作处

2025年11月10日