河北体育学院动火审批单

编号：                                                                 年    月    日

| 动火等级：□特级 □一级 □二级 |  | 动火地点、部位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 安全措施 |  | 是否涉及 | 确认人 |
| 1 | 动火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到动火条件。 |  |  |  |
| 2 | 断开与动火设备相连接的所有管线，加盲板（）块。 |  |  |  |
| 3 | 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离。 |  |  |  |
| 4 | 动火点周围易燃物已清除。 |  |  |  |
| 5 | 距离动火点30m内严禁排放可燃气体，15m内严禁排放各类可燃液体。 |  |  |  |
| 6 | 高空作业已采取防火花飞溅措施。 |  |  |  |
| 7 | 乙炔气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间的距离大于10m，二者间距不应小于5m。 |  |  |  |
| 8 | 现场配备消防水带（）条，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块。 |  |  |  |
| 9 | 其他安全措施：现场作业人员正确穿戴劳保用品、高处焊接时做好防护、使用防火毯，防止焊渣、火花飞溅。 |  |  |  |
| 动火现场安全员： |  |  |  |  |
| 允许动火时间：从 时 分至 时 分 签字： |  |  |  |  |
| 执行动火单位： 动火人（盖章）： |  |  |  |  |
| 动火部门监管人意见： 签字（盖章）： |  |  |  |  |
| 动火部位部门意见： 签字（盖章）： |  |  |  |  |
| 消防归口管理部门意见： 签字（盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：①此表一式两份，一份由消防归口管理部门留存，一份交执行动火单位。

②动火人员需具备相关执业许可证件。

③编号由消防归口管理部门填写。