
河北体育学院
安全疏散设施管理制度

第一章 总则
第一条 为进一步规范学院安全疏散设施管理，保障师生员工生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》等法律法规，结合我院实际，制定本制度。
第二条 本制度所称安全疏散设施包括：安全出口、疏散通道、消防车道、疏散楼梯、应急照明、疏散指示标志、应急广播系统等设施。
第三条 本制度适用于学院内所有教学、科研、办公、生活、经营等场所的安全疏散设施管理。
第四条 安全疏散设施管理坚持“谁使用、谁负责，谁管理、谁负责”的原则，实行分级管理、责任到人。
第二章 管理职责
第五条 安全工作处是学院安全疏散设施的监督与维护保养部门，主要职责：
（一）制定安全疏散管理制度并监督实施
（二）组织安全疏散设施检查，督促隐患整改 
（三）指导开展应急疏散演练 
（四）建立安全疏散设施管理档案
（五）定期进行检查维修 
（六）确保设施完好有效
第六条 各二级单位负责本单位管辖区域内安全疏散设施的日常管理： 
（一）明确各场所安全疏散管理责任人 
（二）每日开展安全巡查，确保疏散通道畅通 
（三）及时报修损坏的疏散设施 
（四）组织开展疏散逃生知识教育培训
第三章 管理要求
第七条 安全疏散设施应当符合以下要求： 
（一）疏散通道、安全出口保持畅通，不得堵塞、占用 （二）疏散指示标志清晰、醒目，设置符合规范 
（三）应急照明设施完好有效
（四）防火门保持常闭状态 
（五）应急广播系统运行正常
第八条 严禁下列行为：
（一）在疏散通道内堆放物品 
（二）在安全出口设置障碍物 
（三）损坏、挪用疏散设施 
（四）其他影响安全疏散的行为
第九条 新建、改建、扩建工程的安全疏散设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
第四章 检查维护
第十条 建立分级检查制度： 
（一）使用单位每日巡查 
（二）管理部门每周检查 
（三）学院每季度抽查
第十一条 检查内容包括： 
（一）疏散通道是否畅通 
（二）安全出口是否锁闭 
（三）疏散设施是否完好 
（四）应急照明是否有效
第十二条 发现隐患应当立即整改，无法立即整改的要采取临时措施并制定整改计划。
第五章 宣传教育
第十三条 各单位（部门）应当定期组织师生员工学习安全疏散知识，熟悉疏散路线和逃生方法。
第十四条 新生入学、新员工入职应当接受安全疏散教育。
第十五条 每学期至少组织一次应急疏散演练。
第十六条 对违反本制度的单位和个人，视情节轻重给予相应处理；造成严重后果的，依法追究责任。
第六章 附则
第十七条 本制度由安全工作处负责解释。
第十八条 本制度自发布之日起施行。
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